## 双随机任务-生活饮用水
执行单id | 任务要求id | 监督员id1 | 监督员id2 | 监督机构代码 | 单位id | 单位编号 | 序号 | 被监督单位 | 单位地址 | 监督专业 | 抽检对象 | 抽查范围和数量 | 检查/检验项目 | 执行状态 | 检查是否合格 | 检查不合格项目 | 抽检是否合格 | 抽检不合格项目 | 是否立案 | 处罚金额
[7 empty] | 1 | 江苏新源水务有限公司 | 江苏省宿迁市宿豫区 | 生活饮用水卫生 | 城市集中式供水（有检测任务） | 辖区城市城区和县城的全部水厂 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 已完成 | 是 | 无 | 是 | 无 | 否 | 0